## Отчет
Отчет о выполненных работах по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома № 1а по ул. Плеханова за март 2014 г.- декабрь 2014 г.
Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость
Восстановление (ремонт) систем водоотвода |  |  | 4021.305
Очистка ливневой канализации |  |  | 4021.305
Объекты внешнего благоустройства |  |  | 14916.59
Ремонт контейнерных площадок |  |  | 14916.59
Замена разбитых стекол, окон, дверей в помещениях общего пользования |  |  | 66.0162
ремонт окон |  |  | 66.0162
Периодическая проверка и ремонт вентканалов и дымоходов |  |  | 466.2416
Промывка, консервация системы отопления |  |  | 238.4395
Ремонт системы отопления |  |  | 15138.5382
Мелкий ремонт |  |  | 3330.4057
Осмотр системы отопления |  |  | 8075.8252
Ревизия вентилей | 1 вентиль | 26 | 1275.0296
Смена вентилей | 100 шт. | 0.04 | 1816.2975
Смена труб | 100 м | 0.0265 | 640.9802
Ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения |  |  | 1641.5301
Осмотры системы холодного водоснабжения |  |  | 131.1659
Ревизия вентилей | 1 вентиль | 5 | 245.1985
Смена вентилей | 100 шт. | 0.03 | 1265.1657
Ремонт, замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения,снятие показаний |  |  | 340.9762
Снятие показаний |  |  | 340.9762
Ремонт, замена внутридомового электрооборудования общего пользования |  |  | 6273.3905
Мелкий ремонт |  |  | 119.4944
Осмотр внутридомового электрооборудования общего пользования |  |  | 4890.8609
Смена автоматов, выключателей | 1 шт. | 4 | 1263.0352
Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения |  |  | 1301.4974
Мелкий ремонт |  |  | 286.3587
Осмотры системы горячего водоснабжения |  |  | 300.6727
Ревизия вентилей | 1 вентиль | 10 | 490.397
Смена вентилей | 100 шт. | 0.01 | 224.069
Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации |  |  | 2582.9989
Осмотры |  |  | 131.1659
Промывка труб | 100 м | 0.3 | 1299.5516
Смена труб | 100 м | 0.015 | 1152.2814
Ремонт, замена внутридомовых электросетей |  |  | 618.1961
Осмотры электросетей |  |  | 618.2
Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования |  |  | 1409.0696
Смена лампочек и патронов | 100 шт. | 0.38 | 1409.0696
Ремонт, замена, поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  |  | 17154.0413
Текущий ремонт детских площадок и малых форм |  |  | 7518.2298
Завоз песка в песочницы |  |  | 4113.2139
Маслянная окраска малых форм |  |  | 3405.0159
Санитарное содержание дворовой территории |  |  | 67417.8868
Санитарное содержание лестничных клеток |  |  | 51836.4083
Санитарное содержание мусоропровода |  |  | 23688.378
Санитарное содержание лифтов |  |  | 2402.0148
Дератизация |  |  | 903.01
Услуги АДС |  |  | 29361.65
Техническое обслуживание внутридомового газопровода |  |  | 4553.46
Обслуживание приборов учета |  |  | 3471.99
Содержание и ремонт лифтов |  |  | 79698.4
Вывоз ТБО |  |  | 61045.68
Вывоз КГО |  |  | 22093.83
Услуги РВЦЛ |  |  | 19242.77
Услуги управляющей компании |  |  | 36494.7
Услуги банков за прием платежей |  |  | 7601.21
Всего |  |  | 483498.4483
Начислено |  |  | 549916.04
Задолженность жителей |  |  | 30168.15
Директор ООО "УК "Привокзальная" Ю.Д. Шкляров